| Lp. | Nazwa | Opinia pozytywna | Opinia negatywna | § | Zgłoszone uwagi | Odniesienie Urzędu do uwag / wniosków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAROSTWO |
| 1 | Bialskie | + |  |  | Wprowadzenie ograniczeń i zakazów tylko dla obszarów objętych największymi przekroczeniami dla pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu, jak obrazują to Programy ochrony powietrza | Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z art. 96 ust 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), została wprowadzona jednolita regulacja wyznaczająca wymagania dla instalacji i paliw dopuszczonych do stosowania dla obszaru wszystkich gmin w granicach administracyjnych województwa lubelskiego. Wprowadzenie jedynie punktowych regulacji dla części gmin lub wyłączenie części województwa z niniejszej uchwale doprowadziłoby do braku skuteczności regulacji. Zwłaszcza, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale też ich napływ ze źródeł zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących. |
|  |  |  |  |  | Uwzględnienie zastosowania elektrofiltrów kominowych, zamiast wymiany całych instalacji ze względu na ubóstwo energetyczne mieszkańców gminy | Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 363) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe - kotły wyposażone w systemy oczyszczania spalin powinny stanowić integralną całość konstrukcji, potwierdzoną badaniami dopuszczającymi kocioł do obrotu i użytkowania. |
| 2 | Biłgorajskie | + |  |  | Bez uwag |  |
| 3 | Krasnostawski | + |  |  | Bez uwag |  |
| 4 | Kraśnickie | + |  |  | Bez uwag |  |
| 5 | Łukowskie |  | - |  | Bez uwag |  |
| 6 | Parczewskie | + |  |  | Należy znaleźć wsparcie finansowe nie tylko na wymianę źródła ciepła, ale na związane z nią przebudowy instalacji czy dokumentację techniczną, czego nie obejmują obecne programy finansowe | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. |
| 7 | Świdnickie | + |  |  | Bez uwag |  |
| MIASTO |
| 1 | Bełżyce |  | - |  | Zbyt restrykcyjny termin w zakresie eksploatacji urządzeń, w których następuje spalanie, z uwagi na brak możliwości podłączenia zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta oraz terenach wiejskich do sieci ciepłowniczej, propozycja dłuższego terminu dla urządzeń niespełniających wymagań, | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe oraz dłuższy dla kotłów wyższej klasy. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
|  |  |  |  |  | Niemożliwa eliminacja spalania węgla brunatnego ze względu na ubóstwo mieszkańców | Uwaga nieuwzględniona §5 projektu uchwały wprowadza zakazy uwzględniające obowiązujące zapisy Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 poz. 1890), które określa jakie paliwa mogą być dostępne na rynku. Ponadto na mocy art. 7 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2019 poz. 660 ze zm.) zabrania się wprowadzania do obrotu węgla brunatnego. |
| 2 | Biłgoraj | + |  | §6 | Brak wskazanego organu kontrolującego i sposobu prowadzenia tych kontroli, z użyciem jakiego sprzętu | Uwaga nieuwzględniona Uprawnienia kontrolne nie wynikają bezpośrednio z zapisów uchwały z uwagi na brak takiej podstawy w ustawie Prawo ochrony środowiska (brak delegacji ustawowej w art. 96). Projekt uchwały nie nakłada nowych zadań na gminę. Zadania kontrolne gminy wynikają z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i odrębnych przepisów, np. związanych z zakazem spalania odpadów. Uchwała antysmogowa powinna ułatwić te zadania, bo jej realizacja powinna wyeliminować techniczną możliwość spalania odpadów. W kwestii wymiany kotłów, obecnie legalnie można zakupić tylko kotły spełniające najwyższe normy emisyjności, jak również paliwa „dobrej jakości”. |
|  |  |  |  | §5 | Brak możliwości wyegzekwowania jakości paliw od użytkownika, stopniowo wprowadzać całkowity zakaz wykorzystania paliw kopalnych | Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2019 poz. 660 ze zm.) każdy sprzedający ma obowiązek posiadania świadectwa jakości paliw stałych, w którym określająca parametry paliwa, jego wartość opałową, zawartość popiołu, siarki. W związku z powyższym zapasy kupowane obecnie z legalnych źródeł będą spełniać wymogi uchwały. Dla nowych budynków zakaz paliw stałych jeżeli jest sieć ciepłownicza lub gazowa. |
|  |  |  |  |  | Posiadacze zakupionych kotłów powinni mieć możliwość wykorzystania ich do końca żywotności urządzenia, natomiast Ci którzy planują montaż lub wymianę instalacji powinni instalować urządzenia wykorzystujące OZE | Uwaga uwzględniona Termin podany w § 9 pkt. 1 ppkt 3 dla kotłów odpowiadających klasie 5 został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. OZE można instalować zawsze i jest to wskazane. |
| 3 | Bychawa | + |  | §8 | Wydłużenie terminu do 31.12.2030 r. | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 4 | Frampol |  | - |  | Zgodnie z mapami w aktualnie obowiązujących Programach ochrony powietrza, które opracował GIOŚ, gmina Frampol znajduje się poza obszarami przekroczeń pyłami PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu | Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z art. 96 ust 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), została wprowadzona jednolita regulacja wyznaczająca wymagania dla instalacji i paliw dopuszczonych do stosowania dla obszaru wszystkich gmin w granicach administracyjnych województwa lubelskiego. Wprowadzenie jedynie punktowych regulacji dla części gmin lub wyłączenie części województwa z niniejszej uchwały doprowadziłoby do braku skuteczności regulacji. Zwłaszcza, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale też ich napływ ze źródeł zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących. |
|  |  |  |  |  | Ubóstwo ekonomiczne mieszkańców gminy | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. |
| 5 | Krasnobród |  | - | §8 | Zbyt krótki termin | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
|  |  |  |  |  | Przeprowadzić szersze konsultacje społeczne z mieszkańcami i analiza możliwości finansowych mieszkańców | Uwaga nieuwzględniona Konsultacje społeczne projektu uchwały, podczas których mogły być wnoszone uwagi i wnioski trwały w terminie od 15 września 2020 r. do dnia 15 października 2020 r. obwieszczenie w tej sprawie umieszczone zostało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska – Zawiadomienia i obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w prasie o zasięgu wojewódzkim. Nie wyklucza się konsultacji w gminie przed wydaniem opinii wójta/burmistrza. |
|  |  |  |  |  | Wiele mieszkańców ma prywatne działki leśne, z których pozyskiwali opał | Uwaga nieuwzględniona Zapisy projektu uchwały nie zakazują stosowania opału w postaci drewna, jeśli jego wilgotność nie przekracza 20%. |
| 6 | Krasnystaw | + |  |  | Bez uwag |  |
| 7 | Lublin | + |  |  | Uchwała powinna być spójna z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, szczególnie z aktualnym Programem ochrony powietrza dla Aglomeracji Lubelskiej oraz pozostałego obszaru województwa | Uwaga nieuwzględniona Oba dokumenty są spójne |
|  |  |  |  |  | Dodać zapis dot. zakazu stosowania paliw stałych w budynkach nowych, w których istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej | Uwaga uwzględniona W § 5 ust. 1 zakazuje się we wszystkich nowobudowanych budynkach, dla których proces decyzyjny prowadzący do wydania pozwolenia budowlanego rozpoczął się po dniu wejścia w życie uchwały, użytkowania instalacji na paliwo stałe, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, jeżeli istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki Inwestora. Oznacza to w praktyce, że wszystkie budynki, które znajdują się w zasięgu oddziaływania sieci cieplnej lub gazowej będą musiały zostać do niej podłączone. Nie wyklucza to jednak stosowania instalacji OZE, ogrzewania elektrycznego, olejowego i innych nieemisyjnych źródeł ciepła oraz instalacji spełniających wymagania ekoprojektu do czasu ustania ich żywotności. |
| 8 | Piaski |  | - | §8 | Zbyt krótki termin ze względu na ubóstwo ekonomiczne mieszkańców gminy | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
|  |  |  |  |  | Brak dofinansowania od samorządu województwa | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. |
| 9 | Puławy | + |  |  | Bez uwag |  |
| 10 | Radzyń Podlaski | + |  |  | Bez uwag |  |
| 11 | Ryki | + |  | §4 | Wydłużenie terminu do 31.12.2030 r. | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 12 | Terespol | + |  |  | Bez uwag |  |
| GMINA |
| 1 | Adamów pow. zamojski |  | - | §8 | Zbyt krótki termin ze względu na ubóstwo ekonomiczne mieszkańców gminy | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
|  |  |  |  |  | Umożliwienie konsultowania projektu z mieszkańcami gminy aby zapewnić możliwość zgłoszenia uwag i wniosków | Uwaga nieuwzględniona Konsultacje społeczne projektu uchwały, podczas których mogły być wnoszone uwagi i wnioski trwały w terminie od 15 września 2020 r. do dnia 15 października 2020 r. obwieszczenie w tej sprawie umieszczone zostało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska – Zawiadomienia i obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w prasie o zasięgu wojewódzkim. |
|  |  |  |  |  | Uniemożliwienie wykorzystania zasobów drewna z prywatnych lasów mieszkańców gminy | Uwaga nieuwzględniona Zapisy projektu uchwały nie zakazują stosowania opału w postaci drewna, jeśli jego wilgotność nie przekracza 20%. |
| 2 | Bełżec |  | - | §8 | Wydłużenie terminu do przynajmniej 31.12.2035 r. | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
|  |  |  |  | §5 | Wejście przepisów w życie po 14 dniach spowoduje, że osoby które zaopatrzyły się już w paliwo na sezon grzewczy nie będą mogły z niego korzystać, bądź będą musiały łamać prawo | Uwaga uwzględniona Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., co pozwoli na wykorzystanie zakupionego już opału na cały sezon grzewczy. Stosowanie kominków nie jest zabronione, a od 1 stycznia 2022 r. spełniać będą wymagania określone w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. |
|  |  |  |  | §2 | Dopuścić możliwość stosowania kominków, które pełnią w większości funkcję estetyczną i dekoracyjną | Uwaga nieuwzględniona Na podstawie powszechnie dostępnych badań nt. jakości powietrza w województwie lubelskim, wnioskować można, że rekreacyjne użytkowanie kominków w niewielkim stopniu wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Ponadto stosowanie kominków nie jest zabronione, a od 1 stycznia 2022 r. spełniać będą wymagania określone w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. |
| 3 | Biszcza |  | - |  | Ubóstwo ekonomiczne mieszkańców gminy | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. |
| 4 | Borki | + |  |  | Potrzeba promocji programów propagujących ekologię, które przekonają mieszkańców do wymiany starych instalacji. Informowanie mieszkańców o wszystkich możliwych programach, za pomocą jednej platformy internetowej | Edukacja jest podstawową formą wprowadzenia prawidłowych zachowań względem ochrony powietrza. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przewiduje przeprowadzenie akcji informacyjnej w tym zakresie, po przyjęciu uchwały. Po przyjęciu uchwały zostaną opracowane materiały informacyjne ułatwiające mieszkańcom zapoznanie się bardziej szczegółowo z zapisami uchwały. |
| 5 | Chełm |  | - |  | Potrzeba zróżnicowania terminów w odniesieniu do gmin wiejskich i miejskich | Uwaga nieuwzględniona Nie widzimy konieczności takiego podziału. Konieczność wymiany pieców na spełniające wymagania ekoprojektu w znaczącym stopniu przyczyni się do redukcji emisji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi pyłów i innych toksycznych substancji, co jest konieczne z uwago na zidentyfikowane w całym województwie lubelskim przekroczenia tych substancji. |
|  |  |  |  |  | Wprowadzenie w treści uchwały rozwiązań zezwalających na okazjonalne spalanie drewna w kominkach, pełniących głównie funkcję dekoracyjną | Uwaga nieuwzględniona Projekt nie zakazuje użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. W urządzenia tego typu wyposażone są w większości mieszkania osób objętych ubóstwem energetycznym, należy zwrócić uwagę, że w dużym odsetku żywotność tych instalacji bądź nawet mieszkań, w których urządzenia się znajdują, może okazać się krótsza niż obowiązek ich wymiany. Ponadto na podstawie powszechnie dostępnych badań nt. jakości powietrza w województwie lubelskim, wnioskować można, że rekreacyjne użytkowanie kominków w niewielkim stopniu wpływa na pogorszenie jakości powietrza. |
| 6 | Chrzanów |  | - | §5 pkt 5 | Ograniczenie w wykorzystaniu drewna z prywatnych lasów | Uwaga nieuwzględniona zapisy projektu uchwały nie zakazują stosowania opału w postaci drewna, jeśli jego wilgotność nie przekracza 20%. |
|  |  |  |  |  | Mimo dofinansowania do wymiany źródeł ciepła partycypacja mieszkańców jest i tak duża ok. 7 tys. zł i zgłasza się mało chętnych | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. |
|  |  |  |  | §4 | Wydłużenie terminu wejścia w życie do 2035 roku | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 7 | Cyców | + |  |  | Bez uwag |  |
| 8 | Dorohusk |  | - |  | Potrzeba zróżnicowania terminów w odniesieniu do gmin wiejskich i miejskich, rozwiązanie to chroniłoby osoby w trudnej sytuacji materialnej, używające drewna jako opału lub korzystające z pieców kaflowych | Uwaga nieuwzględniona Nie widzimy konieczności takiego podziału. Konieczność wymiany pieców na spełniające wymagania ekoprojektu w znaczącym stopniu przyczyni się do redukcji emisji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi pyłów i innych toksycznych substancji, co jest konieczne z uwago na zidentyfikowane w całym województwie lubelskim przekroczenia tych substancji. Zapisy projektu uchwały nie zakazują stosowania opału w postaci drewna, jeśli jego wilgotność nie przekracza 20%. |
|  |  |  |  |  | Podjąć kroki celem podłączenia większej ilości gmin do sieci gazowej | Uwaga nieuwzględniona Projekt uchwały nie zakazuje palenia węglem ani drewnem na terenach bez dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, odnosi się natomiast do jakości paliw stałych oraz urządzeń, w których są spalane. |
| 9 | Głusk | + |  |  | Zapewnić prosty i nieskomplikowany sposób dofinansowania dla mieszkańców na wymianę instalacji ogrzewania spoza środków budżetu gminy | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. |
|  |  |  |  | §5 | Przesunąć termin poza sezon grzewczy tj. 01.07.2021 r. | Uwaga uwzględniona częściowo Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., co pozwoli na wykorzystanie zakupionego już opały na cały sezon grzewczy. |
| 10 | Goraj | + |  | §4 pkt 1 | Wydłużenie okresu wymiany instalacji np. o 10 lat | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 11 | Horodło |  | - |  | Projekt opiera się na wadliwej konstrukcji legislacyjnej oraz pozostaje w sprzeczności z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 konstytucji RP, co za tym idzie godzi w prawa i wolność obywateli: mieszkańców, rolników i przedsiębiorców Gminy Horodło | Uwaga nieuwzględniona Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, musi być skonstruowany według zasad techniki prawodawczej – jest zgodny z zapisami art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) |
|  |  |  |  |  | Wyjęte spod regulacji duże zakłady | Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z art. 96 pkt. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) tj. uchwałą objęte są instalacje o mocy mniejszej niż 1 MW, w których następuje spalanie paliw, z wyłączeniem instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo dokonanie zgłoszenia. |
|  |  |  |  |  | Zarzut o znacznie bardziej restrykcyjne zapisy projektu niż przepisy rozporządzenia UE oraz innych województw | Uwaga nieuwzględniona Zapisy projektu uchwały odnoszą się dokładnie do zapisów pkt. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE, L, Nr 193 z 21.7.2015 r., str. 100, z późn. zm.) orazdo wymagań określonych w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz. UE, L, Nr 285 z 31.10.2009 r., str. 10, z późn. zm.), natomiast nie można stwierdzić, że są bardziej restrykcyjne w odniesieniu do zapisów uchwał innych województw. |
|  |  |  |  | §8 | Wprowadzenie z dnia na dzień zmiany metod ogrzewania pociągnie za sobą znaczne nakłady finansowe | Uwaga uwzględniona Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., co pozwoli na wykorzystanie zakupionego już opału na cały sezon grzewczy. |
| 12 | Jastków |  | - | §8 | Zbyt krótki termin wejścia w życie uchwały | Uwaga częściowo uwzględniona Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., dot. §6. Ponadto Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 13 | Kamień |  | - |  | Potrzeba zróżnicowania terminów w odniesieniu do gmin wiejskich i miejskich, rozwiązanie to chroniłoby osoby w trudnej sytuacji materialnej, używające drewna jako opału lub korzystające z pieców kaflowych | Uwaga nieuwzględniona Nie widzimy konieczności takiego podziału. Konieczność wymiany pieców na spełniające wymagania ekoprojektu w znaczącym stopniu przyczyni się do redukcji emisji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi pyłów i innych toksycznych substancji, co jest konieczne z uwagi na zidentyfikowane w całym województwie lubelskim przekroczenia tych substancji. |
|  |  |  |  |  | Wprowadzenie treści dot. zezwolenia na okazjonalne spalanie drewna w kominkach, pełniących funkcję dekoracyjną, | Uwaga nieuwzględniona Projekt nie zakazuje użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Ponadto na podstawie powszechnie dostępnych badań nt. jakości powietrza w województwie lubelskim, wnioskować można, że rekreacyjne użytkowanie kominków w niewielkim stopniu wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Zapisy projektu uchwały nie zakazują stosowania opału w postaci drewna, jeśli jego wilgotność nie przekracza 20%. |
|  |  |  |  |  | Wprowadzenie dopłat do cen gazu dla właścicieli korzystających z nowoczesnych kotłów gazowych, | Uwaga nieuwzględniona Uwaga nie dotyczy projektu uchwały. Kwestie kosztów gazu mogą być ustalane na poziomie krajowym. |
|  |  |  |  |  | Wspieranie inwestycji polegających na przyłączeniu małych miejscowości do sieci gazowej małych miejscowości | Uwaga nieuwzględniona Projekt uchwały nie zakazuje palenia węglem ani drewnem na terenach bez dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, odnosi się natomiast do jakości paliw stałych oraz urządzeń, w których są spalane. |
| 14 | Komarów-Osada | + |  | §5 pkt 5 | Poparcie w zakresie zakazania stosowania wskazanych paliw stałych, propozycja wprowadzenia 5 letniego okresu przejściowego w zakresie możliwości stosowania biomasy nie spełniającej wymagań w zakresie wilgotności | Uwaga nieuwzględniona Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., co pozwoli na wykorzystanie zakupionego już opału na cały sezon grzewczy. |
|  |  |  |  | §4 | Propozycja wydłużenia terminu wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów nie spełniających wymagań o dodatkowe 5 lat w szczególności dla kuchni węglowych i sprawnie działających pieców (względy ekonomiczne) | Uwaga nieuwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 15 | Krynice | + |  | §5 pkt 5 | Poparcie w zakresie zakazania stosowania wskazanych paliw stałych z zastrzeżeniem wprowadzenia 5 letniego okresu przejściowego, zbyt krótki termin na dostosowanie się gospodarstw do wskazanych wymagań | Uwaga częściowo uwzględniona Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., dot. §6. Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
|  |  |  |  | §4 | Propozycja wydłużenia terminu wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów nie spełniających wymagań o dodatkowe 5 lat | Odpowiedź j.w. |
| 16 | Księżpol |  | - |  | Niski procent gazyfikacji gminy uniemożliwiający zmianę istniejących instalacji na zasilane gazem | Uwaga nieuwzględniona Projekt uchwały nie zakazuje palenia węglem ani drewnem na terenach bez dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, odnosi się natomiast do jakości paliw stałych oraz urządzeń, w których są spalane. |
|  |  |  |  |  | 75% gospodarstw posiada panele słoneczne do ogrzewania wody | Uwaga nieuwzględniona projekt uchwały nie zakazuje stosowania alternatywnych źródeł ciepła przy zachowaniu stosownych parametrów |
|  |  |  |  |  | Zbyt wysokie koszty związane z wymianą instalacji grzewczych na spełniające normy jakości | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wejście w życie uchwały antysmogowej powinno zachęcić gminy do podjęcia współpracy z zespołem doradców energetycznych WFOŚiGW w Lublinie, co będzie skutkowało większą dostępnością informacji nt. programu czyste powietrze dla mieszkańców. |
| 17 | Ludwin |  | - |  | Uchwała powinna uwzględniać tylko te gminy, które przekraczają dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza | Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z art. 96 ust 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), została wprowadzona jednolita regulacja wyznaczająca wymagania dla instalacji i paliw dopuszczonych do stosowania dla obszaru wszystkich gmin w granicach administracyjnych województwa lubelskiego. Wprowadzenie jedynie punktowych regulacji dla części gmin lub wyłączenie części województwa z niniejszej uchwały doprowadziłoby do braku skuteczności regulacji. Zwłaszcza, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale też ich napływ ze źródeł zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących. |
|  |  |  |  |  | Wsparcie finansowe dot. wymiany źródeł ciepła nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, przebudowy instalacji | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wejście w życie uchwały antysmogowej powinno zachęcić gminy do podjęcia współpracy z zespołem doradców energetycznych WFOŚiGW w Lublinie, co będzie skutkowało większą dostępnością informacji nt. programu czyste powietrze dla mieszkańców. |
|  |  |  |  |  | Problem z uzyskaniem biomasy o wymaganej wilgotności poniżej 20% nawet po odpowiednim sezonowaniu |  |
|  |  |  |  |  | Brak służb kontrolujących, obawa o kary finansowe dla mieszkańców z tytułu nieprzestrzegania zapisów uchwały | Uwaga nieuwzględniona Zadania kontrolne i sankcje w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.). |
| 18 | Łabunie | + |  | §4 | Wydłużyć okres przejściowy do dnia 31.12.2029 r. ze wzgl. ekonomicznych mieszkańców gminy | Uwaga częściowo uwzględniona Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., dot. §6. Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 19 | Mełgiew |  | - | §8 | Zbyt krótki termin, ze względów ekonomicznych mieszkańców | Uwaga częściowo uwzględniona Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., dot. §6. Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 20 | Miączyn |  | - |  | Projekt nie zawiera sankcji za niezrealizowanie postanowień projektu uchwały dotyczące zakazów i terminów | Uwaga nieuwzględniona Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.). |
|  |  |  |  |  | Projekt nie zawiera określenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie uregulowań zawartych w projekcie uchwały | Uwaga nieuwzględniona Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.). |
|  |  |  |  |  | Projekt nie zawiera trybu kontroli, w tym wejścia do budynku lub wejścia do lokalu prywatnego | Odpowiedź j.w. |
|  |  |  |  | §5 | Projekt nie zawiera zakazu sprzedaży i obrotu paliwami określonymi w §5 projektu uchwały | Uwaga nieuwzględniona §5 projektu uchwały wprowadza zakazy uwzględniające obowiązujące zapisy Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 poz. 1890), które określa jakie paliwa mogą być dostępne na rynku. Kontrola odbywa się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 poz. 660 ze zm.) |
| 21 | Niedrzwica Duża | + |  | §4 | Zapewnić pomoc mieszkańcom gminy na zakup i wymianę pieców dostosowanych do wymogów Ekoprojektu | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wejście w życie uchwały antysmogowej powinno zachęcić gminy do podjęcia współpracy z zespołem doradców energetycznych WFOŚiGW w Lublinie, co będzie skutkowało większą dostępnością informacji nt. programu czyste powietrze dla mieszkańców. |
|  |  |  |  | §8 | Wydłużyć okres przejściowy na wymianę instalacji do 31.12.2030 r. | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 22 | Niemce |  | - |  | Bez uwag |  |
| 23 | Potok Górny |  | - |  | Gminy nie stać na zapewnienie środków finansowych wspierających walkę z niską emisją | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wejście w życie uchwały antysmogowej powinno zachęcić gminy do podjęcia współpracy z zespołem doradców energetycznych WFOŚiGW w Lublinie, co będzie skutkowało większą dostępnością informacji nt. programu czyste powietrze dla mieszkańców. |
| 24 | Potok Wielki | + |  | §8 | Wydłużyć okres przejściowy do dnia 31.12.2030 r. ze wzgl. ekonomicznych mieszkańców gminy | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 25 | Puchaczów | + |  |  | Bez uwag |  |
| 26 | Puławy | + |  | §5 | Wydłużyć okres wprowadzenia zakazów dot. spalanych paliw | Uwaga uwzględniona Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., co pozwoli na wykorzystanie zakupionego już opały na cały sezon grzewczy. |
| 27 | Radzyń Podlaski | + |  |  | Wsparcie finansowe wymiany starych instalacji ale również odpowiednich paliw | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wejście w życie uchwały antysmogowej powinno zachęcić gminy do podjęcia współpracy z zespołem doradców energetycznych WFOŚiGW w Lublinie, co będzie skutkowało większą dostępnością informacji nt. programu czyste powietrze dla mieszkańców. |
|  |  |  |  |  | Rozważyć możliwość wykorzystania elektrofiltrów kominowych w starych instalacjach, będących alternatywą dla wymiany całych instalacji | Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 363) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe - kotły wyposażone w systemy oczyszczania spalin powinny stanowić integralną całość konstrukcji, potwierdzoną badaniami dopuszczającymi kocioł do obrotu i użytkowania. |
| 28 | Serniki | + |  |  | Bez uwag |  |
| 29 | Siennica Różana |  | - |  | Brak alternatywny odnośnie ogrzewania domów mieszkańców bez rozwiniętej gminnej sieci gazowej | Uwaga nieuwzględniona Projekt uchwały nie zakazuje palenia węglem ani drewnem na terenach bez dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, odnosi się natomiast do jakości paliw stałych oraz urządzeń, w których są spalane. |
|  |  |  |  |  | Wykorzystywanie kotłów wykonanych przez osoby prywatne, które nie posiadają dokumentacji, zatem na jakiej podstawie stwierdzana będzie ich efektywność energetyczna | Uwaga nieuwzględniona W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 pkt 1 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. |
|  |  |  |  |  | W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący stosowania zabronionych paliw pochodzących legalnego źródła, kto będzie ponosił odpowiedzialność | Uwaga nieuwzględniona Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.). |
| 30 | Siemień | + |  |  | Bez uwag |  |
| 31 | Stary Zamość |  | - |  | Projekt przewiduje zakaz palenia w piecach, kuchniach węglowych i kominkach, problemem ubóstwo ekonomiczne mieszkańców gminy | Uwaga nieuwzględniona Projekt nie zakazuje użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. W urządzenia tego typu wyposażone są w większości mieszkania osób objętych ubóstwem energetycznym, należy zwrócić uwagę, że w dużym odsetku żywotność tych instalacji bądź nawet mieszkań, w których urządzenia się znajdują, może okazać się krótsza niż obowiązek ich wymiany. |
| 32 | Stężyca | + |  |  | Przedłużenie okresu przejściowego do 01.01.2030 r. | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 33 | Strzyżewice |  | - | §4 | Wydłużenie terminu do 31.12.2030 r. | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 34 | Tarnawatka |  | - | §5 | Należy wprowadzić zakaz sprzedaży paliw wymienionych w §5 oraz prowadzić regularne kontrole jakości sprzedawanych paliw na składach opału | Uwaga nieuwzględniona §5 projektu uchwały wprowadza zakazy uwzględniające obowiązujące zapisy Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 poz. 1890), które określa jakie paliwa mogą być dostępne na rynku. Kontrola odbywa się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 poz. 660 ze zm.) |
| 35 | Telatyn | + |  | §8 | Wydłużenie terminu do 31.12.2030 r. | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 36 | Tereszpol |  | - |  | Projekt jest zbyt restrykcyjny, mieszkańców gminy nie stać na wymianę ani modernizację instalacji grzewczych | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wejście w życie uchwały antysmogowej powinno zachęcić gminy do podjęcia współpracy z zespołem doradców energetycznych WFOŚiGW w Lublinie, co będzie skutkowało większą dostępnością informacji nt. programu czyste powietrze dla mieszkańców. |
|  |  |  |  |  | Gmina oczekuje szeroko zakrojonych działań związanych z edukacją mieszkańców w zakresie szkodliwości smogu i konieczności zwalczania przyczyn jego powstania | Uwaga nieuwzględniona Edukacja jest podstawową formą wprowadzenia prawidłowych zachowań względem ochrony powietrza. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przewiduje przeprowadzenie akcji informacyjnej w tym zakresie, po przyjęciu uchwały. Po przyjęciu uchwały zostaną opracowane materiały informacyjne ułatwiające mieszkańcom zapoznanie się bardziej szczegółowo z zapisami uchwały. |
| 37 | Tomaszów Lubelski |  | - | §8 | Wydłużenie terminu do 31.12.2032 r. | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
|  |  |  |  | §2 | Doprecyzować zapis „bezpośrednie przenoszenie ciepła” aby dopuszczona została możliwość użytkowania kominków | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały nie zakazują użytkowania kominków. |
|  |  |  |  |  | Wprowadzenie okresu przejściowego dla ogrzewaczy pomieszczeń zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1185 z dnia 28 kwietnia 2015 r., | Uwaga uwzględniona częściowo Dodano w projekcie uchwały §5 pkt 2 odnoszący się do wymagań, które muszą spełniać miejscowe ogrzewacze pomieszczeń dla nowych budynków. |
|  |  |  |  |  | Wprowadzając tak drastyczne przepisy należy wziąć pod uwagę specyfikę „ściany wschodniej” kraju, a w szczególności stan infrastruktury ciepłowniczej i gazowej | Uwaga nieuwzględniona Projekt uchwały nie zakazuje palenia węglem ani drewnem na terenach bez dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, odnosi się natomiast do jakości paliw stałych oraz urządzeń, w których są spalane. |
|  |  |  |  |  | Brak perspektywy finansowej szerokiego wsparcia do mieszkańców ze strony samorządu, co istotnie ograniczy możliwość wymiany źródeł ciepła w starych budynkach mieszkalnych | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wejście w życie uchwały antysmogowej powinno zachęcić gminy do podjęcia współpracy z zespołem doradców energetycznych WFOŚiGW w Lublinie, co będzie skutkowało większą dostępnością informacji nt. programu czyste powietrze dla mieszkańców. |
|  |  |  |  |  | Termin 14 dni od wejścia w życie uchwały negatywny skutek dla osób które już zaopatrzyły się w opał na aktualny sezon | Uwaga uwzględniona Zmieniono termin wejścia w życie uchwały z 14 dni na 1 maja 2021 r., co pozwoli na wykorzystanie zakupionego już opały na cały sezon grzewczy. |
| 38 | Wąwolnica |  | - |  | Ubóstwo ekonomiczne mieszkańców gminy i najtańsze ogrzewanie drewnem z własnych lasów | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z systemu wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wejście w życie uchwały antysmogowej powinno zachęcić gminy do podjęcia współpracy z zespołem doradców energetycznych WFOŚiGW w Lublinie, co będzie skutkowało większą dostępnością informacji nt. programu czyste powietrze dla mieszkańców. zapisy projektu uchwały nie zakazują stosowania opału w postaci drewna, jeśli jego wilgotność nie przekracza 20% |
|  |  |  |  |  | Brak zasad kontrolowania i egzekwowania zapisów uchwały | Uwaga nieuwzględniona Zadania kontrolne i sankcje w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.). |
|  |  |  |  |  | Brak możliwości udowodnienia norm posiadanych pieców. | Uwaga nieuwzględniona Podmioty eksploatujące instalacje zostały zobowiązane w §7 do wykazania za pomocą dokumentów spełniania wymagań określonych w niniejszej uchwale poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań. Katalog dokumentów, które mogą być wykorzystane w tym celu pozostaje otwarty, mogą to być w szczególności: dokumentacja z badań, dokumentacja techniczna urządzenia, tabliczka znamionowa instalacji. Zgodnie z §9 pkt 1 do dnia 1 stycznia 2024 r. wyeliminowane powinny zostać kotły bezklasowe oraz instalacje klasyfikowane do 1 i 2 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. |
| 39 | Wola Mysłowska |  | - |  | Zbyt krótki okres na wymianę źródła ciepła ze względu na ubóstwo energetyczne | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
|  |  |  |  |  | Zasadne zaproponowanie wsparcia finansowego ze środków województwa lubelskiego, | Uwaga nieuwzględniona Zapisy uchwały mają na celu m.in. zmobilizowanie osób fizycznych do korzystania z dostępnych środków. Aktualnie dostępne krajowe programy np. „Czyste powietrze”, „Stop smog”, choć jeszcze niedoskonałe, w znacznym stopniu zabezpieczają finansowanie inwestycji koniecznych do poprawy sytuacji. Zarząd Województwa Lubelskiego będzie dążył do tego, aby wsparcie JST w realizacji zadań związanych z wdrażaniem uchwał oraz ewentualne luki w programach zabezpieczyć w przyszłych perspektywach finansowych. |
| 40 | Wólka |  | - |  | Zbyt krótki termin wejścia w życie uchwały | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
| 41 | Zamość | + |  | §8 | Wydłużenie terminu do 31.12.2029 r | Uwaga częściowo uwzględniona Termin 31.12.2026 r. podany w uchwale jest zbieżny z terminem realizacji działań naprawczych zaplanowanych w przyjętych przez SWL w br. Programach ochrony powietrza, gdzie przewiduje się, że realizacja wszystkich działań w latach 2020 – 2026 pozwoli na wyeliminowanie problemu występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5 oraz znaczne zredukowanie poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. W projekcie uchwały wprowadza się w § 9 terminy pośrednie w szybszym tempie eliminujące kotły pozaklasowe. Do 1 stycznia 2030 r. natomiast przyjęto, że powinny zostać wymienione już wszystkie kotły niespełniające norm ekoprojektu, okres ten został ustalony na podstawie szacunkowej żywotności kotła. Zaproponowane terminy wynikają z konieczności zapewnienia optymalnie długiego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, biorąc pod uwagę koszty i procedury związane z wymianą źródła ciepła. Niemniej jednak, po wejściu w życie uchwały, od 1 maja 2021 r. będzie obowiązywał zakaz stosowania paliw najgorszej jakości określonych w § 6, co również przyczyni się do ograniczenia emisji ze spalania, a tym samym zmniejszenia uciążliwości. |
|  |  |  |  | §5 pkt 5 | Omyłka pisarska Dz. U. z 2019 poz. 1809 powinno być poz. 1806 | Uwaga uwzględniona Poprawiono omyłkę. |